**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА –**

**АПАРАТ ЗА АУТОМАТСКУ СЕРОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ ИЗ ХУМАНИХ УЗОРАКА БАЗИРАН НА „ЕЛФА“ МЕТОДИ**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација** |
| **ОПРЕМА: МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА – АПАРАТ ЗА АУТОМАТСКУ СЕРОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ ИЗ ХУМАНИХ УЗОРАКА БАЗИРАН НА „ЕЛФА“ МЕТОДИ** |
| **Основни подаци о уређају:** **Апарат „mini Vidas“, *Biomerieux* или одговарајући** |
| * Integrisani automatski imunoanalajzer * ELFA tehnologija (Enzyme Linked Fluorescent Assay) * Aparat sa dve sekcije, svaka po 6 mesta za testove; * Ispitivanje imunohemijskih, infektivnih i hemostatskih parametara uključujući polne hormone i test za diferencijaciju sistemske bakterijske infekcije od drugih inflamatornih poremećaja * Obavezni testovi u paleti: Clostridium difficile Toxin A i B, HIV duo, Hbs Ag Ultra, Anti-HCV, At na Rubella virus , At na Toxoplasma gondii; * Kompletni reagensi za jednu analizu u jednom testu; * Komplet reagenasa za izvođenje jednog parametra nalazi se u jednom setu, nema troškova za dopunski potrošni materijal , kontrole i kalibratore; * Aparat ne koristi sistemske rastvore i deterdžente, nema ispiranja i nema stvaranja tečnog otpada * Mogućnost rada pojedinačnih analiza i serija * Mogućnost rada više različitih analiza u isto vreme * Kompletna kontrola svih reagenasa bar kodom * Mogućnost umrežavanja * Mogućnost rada u STAT modu * CE sertifikat * Aparat i reagensi registrovani u našoj zemlji * Servisna podrška u našoj zemlji * Sertifikat o prodaji reagenasa u EU |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

**а)** Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију - овлашћење** произвођача за **дистрибуцију и одржавање - сервис** опреме на територији Републике Србије. (приложити овлашћење)

**б)** Да у оквиру понуде достави **Сертификате** које издаје произвођач опреме **за особље** које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року. **Минимум један обучени сервисер** (приложити сертификат)

**в)** Да у оквиру понуде достави **изјаву** да ће доступност резервних делова за предметну опрему бити **минимално 7 година** од дана испоруке.

**г)** Да је у претходне 3 године 2019, 2020 и 2021 понуђач остварио уговор о продаји и постпродајном сервисном одржавању опреме за минимун 1 (један) уређај, понуђеног произвођача на територији републике Србије.

**д)** Извршилац се обавезује да на дан закључења овог уговора **као средство обезбеђења за добро извршење посла** и **отклањање недостатака у гарантном року**, преда Наручиоцу потписану и оверену 1 (једну) бланко меницу, регистрована у регистру меница НБС, менично писмо потписано и оверено на вредност од **10% (процената)** од уговорене вредности опреме (без ПДВ-а), картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном писму и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_