LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND-V/2023

OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA, USLOVI ISPORUKE ILI IZVRŠENJA

|  | ПАРТИЈА 1-ХЕМИКАЛИЈЕ | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACETATNA KISELINA ,GLACIJALNA CH3COOH 1000ml | ≥ 99,7% ; Fe ≤ 0,2 mg/kg; Pb ≤ 0,02 mg/kg; Cd ≤ 0,02 mg/kg | KOM | 45 |
| 2 | AMONIJUM ACETAT 1000g | ≥ 99,0% ; Fe ≤ 1 mg/kg | KOM | 20 |
| 3 | AMONIJUM PERSULFAT 500g, (NH4)2S2O7 | ≥98%,Mn≤0,5mg/kg | KOM | 5 |
| 4 | ALFA-NAFTILAMIN 25g, C10HgN | min.99%, TCl ili odgovarajući | KOM | 2 |
| 5 | CINK ACETAT DIHIDRAT 500g, Zn(CH3COO)2X2H2O | min 99,5% | KOM | 1 |
| 6 | DIETILETAR (C2H5)2O 1000ml | p.a. | KOM | 1 |
| 7 | EDTA-ETILENDIAMINTETRASIRCETNA KISELINA-DINATRIJUMOVA SO X 2H2O (KOMPLEKSON III C10H14N2Na2O8x2H2O) 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 8 | 1,10 FENANTROLIN MONOHIDRAT 10g | p.a. | KOM | 3 |
| 9 | GVOZDJE(III)HLORID 250g, FeCl3X6H2O | sadržaj fosfata ≤ od 20mg/kg | KOM | 1 |
| 10 | GVOZDJE (II) AMONIJUM SULFAT 25g, (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O | min 99,0% čistoće; Fe 3+≤200ppm | KOM | 15 |
| 11 | GLUTAMINSKA KISELINA 250g, C5H9NO4 | min, 99% | KOM | 1 |
| 12 | METANOL 1000ml, CH3OH 98-99% | GC grade | KOM | 2 |
| 13 | ALKOHOL C2H5OH 1000ml | 0,96 | KOM | 100 |
| 14 | HLORIDNA KIS.(36-38%) 1000ml | za AAS | KOM | 35 |
| 15 | HROMSUMPORNA KISELINA 1000ml | tehnička | KOM | 59 |
| 16 | n-HEKSAN 1000ml, C6H14 | GC grade | KOM | 45 |
| 17 | ACETON, 1000ml | p.a. | KOM | 10 |
| 18 | KALAJ (II) HLORID DIHIDRAT 250g | p.a. | KOM | 2 |
| 19 | di-Amonijum-hidrogen fosfat 100g | p,a, | KOM | 1 |
| 20 | Borna kiselina 250g | za HG AAS | KOM | 8 |
| 21 | Hidroksil amonijum hidro hlorid 500 g, NH4ClO | p.a. | KOM | 1 |
| 22 | Kobalt (II) hlorid x6H2O 50g | p,.a. | KOM | 1 |
| 23 | Natrijum sulfat anhidrovani 500g | p.a. | KOM | 4 |
| 24 | Sulfanil amid 100g | p.a. | KOM | 15 |
| 25 | SULFANILNA KISELINA (4 AMINOBENZENSULFONSKA KIS.) 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 26 | 1,2-cikloheksandiaminotetraacetic acid monohidrat, 20g | ≥99,8% | KOM | 1 |
| 27 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA A, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 9 |
| 28 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA B, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 10 |
| 29 | KVARCNI PESAK(ZARENI) 1000gSiO2 |  | KOM | 3 |
| 30 | KALIJUM JODID KJ 250g | p.a. | KOM | 9 |
| 31 | KALIJUM JODID KJ 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 32 | KALIJUM SULFAT 250g, K2SO4 | p.a. | KOM | 2 |
| 33 | KALIJUM HROMAT 100g, K2CrO4 | p.a. Ili ACS | KOM | 7 |
| 34 | KALIJUM NATRIJUM TARTARAT TETRAHIDRAT 1000g; KNaC4H4O6x4H2O | puris≥99,0 sadržaj amonijaka (NH4)≤0,004% | KOM | 4 |
| 35 | KALIJUM ALUMINIJUM SULFAT 250g, Kal(SO4)2x12H2O | p.a. | KOM | 1 |
| 36 | ŽELATIN BELI 100g |  | KOM | 1 |
| 37 | LIMUNSKA KISELINA 250g, C6H8O7XH2O | p.a. | KOM | 1 |
| 38 | MANGAN SULFAT TETRAHIDRAT 500g, MnSO4x4H2O | ≥98% | KOM | 2 |
| 39 | MANGAN SULFAT MONOHIDRAT 500g, MnSO4xH2O | ≥98% | KOM | 1 |
| 40 | NATRIJUM HIDROKSID NaOH 500g | p.a. | KOM | 28 |
| 41 | NATRIJUM HLORID NaCl 1000g | ≥ 99.5% | KOM | 1 |
| 42 | NATRIJUM OKSALAT Na2C2O4, 250g | min.99,8% | KOM | 1 |
| 43 | DINATRIJUMHIDROGENFOSFAT,anh. 250g, Na2HPO4 | p.a. | KOM | 1 |
| 44 | ORTO-FOSFATNA KISELINA 85%., 1000mL | p.a | KOM | 10 |
| 45 | orto-TOLIDIN DIHIDROHLORID 25g, C14H16N2x2HCl | p.a | KOM | 1 |
| 46 | PETROLETAR 1000ml | p.a. Frakcija 40-65°C | KOM | 20 |
| 47 | izo -PROPANOL 1L | p.a. | KOM | 3 |
| 48 | RASTVOR ZA ČUVANJE ELEKTRODE 500ml | HI 70300L ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 49 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | Za odstranjivanje proteina; sastav 1% pepsin i 0.1 mol HCl | KOM | 1 |
| 50 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | pripremljen rastvor | KOM | 1 |
| 51 | RASTVOR ZA BRZU KALIBRACIJU 500ml | HI 9828-25 ili ekvivalent | KOM | 2 |
| 52 | SULFATNA KISELINA H2SO4 1000ml | za AAS | KOM | 23 |
| 53 | STEARINSKA KISELINA, 25g | p.a. | KOM | 1 |
| 54 | SREBRO NITRAT AgNO3, 100g | Cl<0,0005% | KOM | 5 |
| 55 | Silica gel 1000g | indikator cobalt (II) hlorid, kuglice precnika 5mm | kom | 5 |
| 56 | TITRIVAL HCl 0.1M | ampula | KOM | 1 |
| 57 | TITRIVAL NaOH 0.1M | ampula | KOM | 1 |
| 58 | TRIETANOLAMIN C6H15NO3 1000ml | p.a. | KOM | 2 |
| 59 | VODONIK-PEROKSID H2O2 1000ml | p.a.min.30% | KOM | 6 |
| 60 | ŽIVA (II)SULFAT HgSO4, 250g | ≥99% | KOM | 5 |
| 61 | ŽIVA (II) HLORID HgCl2 100g | ≥99,5% | KOM | 7 |
| 62 | DI-KALIJUM HIDROGEN FOSFAT K2HPO4 x 3H2O, 250g | p.a. | KOM | 1 |
| 63 | SELENSKE TABLETE, 1000 KOMADA | / | PAK | 1 |
| 64 | KALCIJUM KARBONAT CaCO3, 100gr | p.a. | KOM | 3 |
| 65 | REAGENS ZA COD, Hg free, Cell Test 109772, 10-150 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250301 | KOM | 6 |
| 66 | REAGENS ZA COD, Hg free, Cell Test 109773, 100-1500 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250306 | KOM | 6 |
| 67 | REAGENS ZA COD, Cell Test 14555 500-10000 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250309 | KOM | 2 |
| 68 | REAGENS ZA TOC, Cell Test 14878 5-80 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252037 | KOM | 3 |
| 69 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE ANJONSKIH TENZIDA, Cell Test 02552, 0.05-2 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252102 | KOM | 6 |
| 70 | SREBRO SULFAT, 25g | p.a | KOM | 4 |

ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНУ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ.

Mesto isporuke dobara:       franco magacin kupca

Plaćanje se vrši po isporuci dobara u roku od ______ dana od dana prijema fakture (minimum 30 dana)

Rok važenja ponude je ______ dana od dana otvaranja ponuda (minimum 60 dana)