LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 8- LABORATORIJSKO STAKLO ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJUI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POKROVNO STAKLO 18x18/mm 1/100 | za mikroskopiranje u mikrobiologiji | KUT | 25 |
| 2 | PREDMETNA STAKLA 76x26mm 1/50 | Predmetno staklo za mikroskop, ivice brušene, bez područja obeležavanja, 50 kom | KUT | 270 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.