LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 9-TESTOVI I DODACI ZA mini-VIDAS aparat | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TESTOVI ZA KONTROLU KVALITETA ZA VIDAS 1/60 | Testovi za kontrolu kvaliteta ref.30706 | KUT | 5 |
| 2 | PAPIR THERMIQUE 110mm, 1/5 | 110mm-FRANCE(MINI VIDAS) 110x12x18 | KUT | 15 |
| 3 | VIDAS RUB IgG II 1/60 |  | KUT | 9 |
| 4 | VIDAS RUB IgM 1/30 |  | KUT | 15 |
| 5 | VIDAS TOXO IgG II 1/60 |  | KUT | 9 |
| 6 | VIDAS TOXO IgM 1/60 |  | KUT | 9 |
| 7 | VIDAS HBsAg 1/60 | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 23 |
| 8 | VIDAS HIV DUO ULTRA 1/60 | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa,HIV 5 | KUT | 17 |
| 9 | VIDAS H. Pylori IgG 1/30 | Komplet za in vitro dijagnostiku H. pylori, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 4 |
| 10 | VIDAS Anti HCV 1/60 | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 18 |
| 11 | VIDAS MSG 1/60 | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 1 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.