LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 13 - TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRP latex 1/100 | za in vitro dijagnozu *Dostaviti rešenje ALIMS-a | KOM | 2 |
| 2 | RF LATEX 1/100 | za in vitro dijagnozu *Dostaviti rešenje ALIMS-a | KOM | 15 |
| 3 | TPHA 1/200 | mikrohemaglutinacioni test za in vitro dijagnostiku Treponeme palidum *Dostaviti rešenje ALIMS-a | KOM | 5 |
| 4 | ASO lateks 1/100 | za in vitro dijagnostiku *Dostaviti rešenje ALIMS-a | KOM | 13 |
| 5 | MINERAL OIL / PARAFFINOL 100 ml | p.a. za dijagnostičke testove | KOM | 40 |
| 6 | IMERZIONO ULJE 100 ml | standardno ulje za mikroskopiranje obojenih preparata, nd=1.513-1.518, gustina (25C) približno 0,952 g/ml, viskoznost (20C) 100-120mPaS | KOM | 2 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.