LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 15- IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMUNOHROMATOGRAFSKI BRZI TEST ZA KVALITETNU DETEKCIJU PATOGENA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSINA A I TOKSINA B U LJUDSKOM FECESU 1/25 | test za detekciju antigena toksina A i toksina B (kompleks antigen-antitelo); 25 kaseta testova, 25 ekstrakcionih pufera (pojedinačno upakovani) sa uputstvo | KUT | 5 |
| 2 | H.PYLORI STOOL CASSETTE (SANDWICH ASSEY) 20 testova | test namenjen uzorcima fecesa (sendvič tip eseja, set sa kasetama individualno pakovani, jedna bočica pufera, 20 pipeta za jednokratnu upotrebu) osetljivost i specifičnost >97% u dnosu na metodu kultivacije bioptata | KUT | 98 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.