LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 19- OSTALI LABORATORIJSKI PRIBOR | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRŽAČ ZA EZU METALNO GUMENI | za upotrebu u besplamenom sterilizatoru, dužina držača 24cm: metalni deo 14cm, preostali deo od 10cm je presvučen gumom, uzorak na uvid | KOM | 8 |
| 2 | ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (16x160) |  | KOM | 400 |
| 3 | ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (30X250) |  | KOM | 350 |
| 4 | LABORATORIJSKA KASIKA, METALNA,DUPLA, VELIKA dužina 230mm | metalna, sa obe strane se nalaze kašike R30/60mm i R38/75mm | KOM | 2 |
| 5 | STERILNI SKALPEL-sa držačem 1/10 | za jednokratnu upotrebu nožič sa držačem broj 20 do 22,sterilni | KUT | 52 |
| 6 | Teleskop za uzorkovanje površinskih, voda za rekreaciju i otpadnih voda | od 6 metara | kom | 2 |
| 7 | Plastične posude od 1l, graduisane za uzorkovanje površinskih i otpadnih voda za teleskope( pondelbecher 1000ml PP fur Teleschoper- Burkle) | može se podešavati ugao u različite položaje, podesivi plastični obruč za različite vrste boca, različitih zapremina, max prečnika 90mm | kom | 7 |
| 8 | METALNI STALCI ZA EPRUVETE 16X160 | 12 mesta (6x2 mesta) | KOM | 4 |
| 9 | ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE 18X180 | 96 mesta (16x6mesta) | KOM | 2 |
| 10 | ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE 30X250 | 36 mesta (3x12) visine 100mm, 3 nivoa | KOM | 3 |
| 11 | GUMICE ZA BOCE KAPALICE | čvršća guma | KOM | 7 |
| 12 | HLOR KOMPARATOR | sa ugradjenim standarima 0,2; 0,4; 0,6 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući | KOM | 5 |
| 13 | HLOR KOMPARATOR | sa ugradjenim standarima 0,8; 1,0; 1,2 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući | KOM | 5 |
| 14 | DISKOVI ZA LOVIBOND KOMPARATOR | rok trajanja diska min. 1 godina od dana isporuke | kom | 3 |
| 15 | TABLETEZA HLOR KOMPARATORE 1/ 500 | Lovibond Water Testing DPD NO.1 RAPID | kut | 7 |
| 16 | BRENER | POWERJET kome odgovara kertridž CG 1750 ili odgovarajući | KOM | 2 |
| 17 | ULOŠCI ZA BRENER | Kertridž CG 1750 POWERJET ili odgovarajući | KOM | 9 |
| 18 | ANTIBAKTERIJSKI LEPLJIVI OTIRAČI | Višeslojni lepljivi otirači sa 30 listova; polietilenski film premazan akrilnim lepkom. Dimenzija: 60 cm x 120cm | kom | 11 |
| 19 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 10mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 13 |
| 20 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 20mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 13 |
| 21 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 30mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 13 |
| 22 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 55mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 13 |
| 23 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 70mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 13 |
| 24 | ČETKA ZA PRANJE ERLENMAJERA ŠIRINE 50mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 13 |
| 25 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 100mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 50cm - po uzorku | KOM | 11 |
| 26 | STALAK ZA CEDJENJE (ZIDNI) 45x65cm | sa 72 mesta, sa odvodom | KOM | 1 |
| 27 | DRŽAČ FILTERA ZA FILTRACIONU JEDINICU, NS45/40 | sa konektorom GL14 i filter držačem 47mm (por.2) | KOM | 2 |
| 28 | ŠTIPALJKA ZA FILTRACIONU JEDINICU | metalna | KOM | 2 |
| 29 | FILTRACIONI LEVAK ZA FILTRACIONU JEDINICU, 300mL | borsilikatno staklo | KOM | 2 |
| 30 | CREVO SILIKONSKO | 12 x 16 x 2 mm, dužine 5m | KOM | 1 |
| 31 | CREVO SILIKONSKO | 4 x 6 x 1 mm, dužine 25m | KOM | 1 |
| 32 | METALNI STALCI ZA EPRUVETE | 12 mesta (6x2), dimenzije 164x60x90mm, kružni otvor prečnika 20mm | KOM | 2 |
| 33 | ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE | 20 mesta (6x2), dimenzije 210x50mm, kvadratni otvor dimenzija 18x18mm, poliamidni premaz | KOM | 2 |
| 34 | PLASTIČNI STALAK ZA VIALE od 2mL | 50 mesta (5x10), dimenzija 100x195mm, kružnog otvora prečnika 12mm | KOM | 2 |
| 35 | ALUMINIJUMSKI ČEPOVI ZA TOC DIGESTIJU, pakovanje od 6 komada | Screw caps for TOC digestion SpectroquantR, 6 UN, proizvodjač:Merck ili ekvivalent | KOM | 2 |
| 36 | RUKAVICE | Pletene rukavice izrađene od pamuka, poliestera i najlona za zaštitu od toplih predmeta do 100ºC, veličine 8, poslati uzorak na uvid | KOM | 5 |
| 37 | Hromirana korpa 200 x 200x 200 mm | za sterilizaciju u autoklavu | kom | 5 |
| 38 | Stalak od plexiglass-a 190 x 140x 28 | Sa silikonskim nogicama i 24 položaja(otvor rupe 25mm) | kom | 8 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.

Za stavke rb: 2, 17, 18, 19, 20, 21 i 22  iz tehničke spcifikacije neophodno je dostaviti i uzorak na uvid. Uzorke treba dostaviti poštom pre isteka roka za dostavljanje ponuda na portal. Adresa za dostavljanje uzoraka: Zavod za javno zdravlje Pančevo, ul: Vuka Karadžića 8, I sprat soba br 6, 26000 Pančevo sa naznakom „LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL - JND- VII/2022– uzorci za partiju __“ - NE OTVARATI.  Na  poleđini  koverte  naznačiti  naziv,  adresu,  broj  telefona  ponuđača  i  ime osobe za kontakt.