LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 21- STANDARDI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUFERSKI RASTVOR pH10 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 2 |
| 2 | PUFERSKI RASTVOR pH7 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 4 |
| 3 | PUFERSKI RASTVOR pH4 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 4 |
| 4 | PUFERSKI RASTVOR pH10 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |
| 5 | PUFERSKI RASTVOR pH7 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |
| 6 | PUFERSKI RASTVOR pH4 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |
| 7 | RASTVOR ZA KALIBRACIJU KONDUKTOMETRA 1,41 mS/cm na 25C 500ml | sledljivi do NIST standarda,proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 4 |
| 8 | RASTVOR ZA KALIBRACIJU KONDUKTOMETRA 12880 mS/ms standardni rastvor 500ml | sledljivi do NIST standarda | KOM | 3 |
| 9 | STANDARD ZA MUTNOCU 1,0 NTU, 100ml | Cat.No 26598-42, HACH Company ili odgovarajući,proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |
| 10 | STANDARD ZA MUTNOCU 0,5 NTU, 100ml | Cat.No 26980-42, HACH Company ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |
| 11 | STANDARD GVOZDJA ZA AAS tehniku, 100ml | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 12 | STANDARD MANGANA ZA AAS tehniku, 100ml | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 13 | Standard arsena 100mL | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 1god. Od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 14 | Standard hroma, 100mL | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 15 | Standard bakra, 100 mL | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 16 | Standard VOC MIX 21 2000mg/L, 1 ml ampula | dr.Ehrenstorfer, CPA ili odgovarajući (rok trajanja najkrace 2god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 17 | QC1549-2ML DISSOLVED OXYGEN AMP. 2mL | SIGMA ALDRICH ILI EKVIVALENT | KOM | 1 |
| 18 | ANIONS-WP QC 1060-20ML, AMPULA 20ML | RTC ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 1 |
| 19 | PERYLENE D-12 IN CIKLOHEXANE 10mg/L, 10 mL | dr.Ehrenstorfer ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 20 | LGC6026 HARD DRINKING WATER UK-METALS, 250mL | LGC ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 4 |
| 21 | TISAB, 1000 mL | pufer za fluoride | KOM | 1 |
| 22 | MIX ACETONITRILA (Dichloroacetonitrile, Dibromoacetonitrile i Trichloroacetonitrile) in Methanol, 1000ug/ml, 1 ml ampula | CPA ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 23 | PLATINUM COBALT COLOUR 5 Pt-Co, 250 mL | REAGECON ILI EKVIVALENT | KOM | 1 |
| 24 | STANDARD GERMANIJUMA ZA ICP tehniku, 100ml | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 25 | STANDARD INDIJUMA ZA ICP tehniku, 100ml | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 26 | STANDARD BIZMUTA ZA ICP tehniku, 100ml | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 27 | STANDARD TOC-a, 100ml | koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace 3god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 28 | PAH MIX 100µg/mL u acetonu (fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(g,h,i)perilen), 1 mL ampula | dr Ehrenstorfer, CPA ili odgovarajući (rok trajanja najkrace 2god. od dana isporuke) | KOM | 2 |
| 29 | PCB Mix 100 µg/mL u acetonu (2 hlorobifenil, 2,3-diklorobifenil, 2,4,5-trihlorobifenil, 2,2,4,4-tetrahlorobifenil, 2,2,3,4,6-pentahlorobifenil, 2,2,4,4,5,6-hensahlorobifenil, 2,2,3,3,4,4,6-heptahlorobifenil 2,2,3,3,5,5,6,6-antohlorobifenil), 1 mL ampula | dr Ehrenstorfer, CPA ili odgovarajući (rok trajanja najkrace 2god. od dana isporuke) | KOM | 2 |
| 30 | Aromatic VOC mix 3 2000mg/L u metanolu (benzen, toluen, hlorbenzen, etilbenzen, m-ksilen, p-ksilen, stiren, o-ksilen, 1,3-dihlorbenzen, 1,4-dihlorbenzen, 1,2-dihlorbenzen) 1 mL ampula | dr Ehrenstorfer, CPA ili odgovarajući (rok trajanja najkrace 2god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 31 | HALOETHANES MIXTURE 14 components: 200mg/l u metanolu (1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; Dichloromethane; Tetrachloromethane; 1,2-Dibromoethane; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; 1,1-Dichloroethene; cis-1,2-Dichloroethene; trans-1,2-Dichloroethene; Trichloroethene; Tetrachloroethene; 1,1,1-Trichloroethane;Vinylchloride) 1 mL ampula | dr Ehrenstorfer, CPA ili odgovarajući (rok trajanja najkrace 2god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 32 | PESTICIDE MIXTURE 25 components: 200mg/l u acetonu (Alachlor; Aldrin; Dieldrin; Atrazine; Bentazone; 4,4'-DDT; 2,4-D; Hexachlorobenzene; Heptachlor; Heptachlor-exo-epoxide; Chlortoluron; Isoproturon; Carbofuran; Gamma-HCH (Lindane); MCPA; Metolachlor; Molinate; Pendimethalin; Pentachlorophenol; Permethrin; Pyridine; Simazine; Trifluralin; Chlorphenesin; Dichlorprop) 1 mL ampula | dr Ehrenstorfer, CPA ili odgovarajući (rok trajanja najkrace 2god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 33 | Rastvor za rastvoreni kiseonik 60 мл | компатибилна са мултипараметар EUTECH INSTRUMENTS PCD 650 | KOM | 15 |
| 34 | Раствор за брзу калибрацију | HI9828-25 од 500 мл до 1Л Кoмпатибилан са апаратом Hanna (мултипараметарски мерач са GPS HI9828) | KOM | 2 |
| 35 | Нулти раствор кисеоника | HI 7040L 500 мл Кoмпатибилан са апаратом Hanna (мултипараметарски мерач са GPS HI9828) | KOM | 2 |
| 36 | 100% раствор кисеоника | HI 7040L 500 мл Кoмпатибилан са апаратом Hanna (мултипараметарски мерач са GPS HI9828) | KOM | 2 |
| 37 | Раствор електролита | HI 7042S 30 мл Кoмпатибилан са апаратом Hanna (мултипараметарски мерач са GPS HI9828) | KOM | 5 |
| 38 | Мембране за електроду за одређивање кисеоника | HI 76409A/P Кoмпатибилан са апаратом Hanna (мултипараметарски мерач са GPS HI9828) | KOM | 4 |
| 39 | Стандардни раствори за верификацију фотометријске тачности и поновљивости резултата ( сет садржи 1 бочицу (10мл) нултог стандарда и 6 бочица (10мл) за проверу различитих таласних дужина ) | "Verification standard kit 215670" Компатабилно са Lovibond MD100 | KOM | 2 |
| 40 | Сет стандардних раствора за проверу тачности и поузданости резултата (2 бочице од 10мл) | "Reference standard kit 275650" Сет провере резидуланог хлора инструмента од 0.2мг/л до 1.0мг/л Компатибилно са Lovibond MD100 | KOM | 1 |
| 41 | Сет стандардних раствора за проверу тачности и поузданости резултата (2 бочице од 10мл) | "Reference standard kit 275655" Сет провере резидуланог хлора инструмента од 0.5мг/л до 2.0мг/л Компатибилно са Lovibond MD100 | KOM | 1 |
| 42 | Сет стандардних раствора за проверу тачности и поузданости резултата (2 бочице од 10мл) | "Reference standard kit 275656" Сет провере резидуланог хлора инструмента од 1.0мг/л до 4.0мг/л Компатибилно са Lovibond MD100 | KOM | 1 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.