LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

| R. b. | PARTIJA 25- E TEST | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-TEST SA PENICILINOM 1/30 | Komercijalni test za odredjivanje MIK-a penicilina difuzionom metodom;BioMerieux ili odgovarajući | PAK | 4 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.