LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 26- DISKOVI ZA BIOHEMIJSKU IDENTIFIKACIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAMNOSA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD010 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 2 | XILOSA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD014 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 3 | SORBITOL DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD012 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 4 | SAHAROZA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD013 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 5 | MELOBIOZA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD030 li odgovarajući | KOM | 1 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.