LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 28- POTROŠNI MATERIJAL ZA BRZU ANALIZU PARAMETARA U VODI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLILERT 18 test 1/20 | Reagensi za brzu detekciju koliformnih bakterija u pijaćim i površinskim vodama | PAK | 18 |
| 2 | ENTEROLERT DW test 1/20 | Reagensi za brzu detekciju koliformnih bakterija u pijaćim vodama | PAK | 3 |
| 3 | ENTEROLERT E test 1/20 | Reagensi za brzu detekciju koliformnih bakterija u površinskim vodama | PAK | 11 |
| 4 | STERILNE PLASTIČNE POSUDE SA POKLOPCEM 120ml 1/200 | Sa oznakom na 100ml BEZ Natrijum tio sulfata za jednokratnu upotrebu | PAK | 4 |
| 5 | STERILNE 97 WELL QUANTI TRAY 2000 1/100 |  | PAK | 8 |
| 6 | PSEUDALERT TEST 1/20 |  | PAK | 3 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.