LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 33 - Potrošni materijal za PCR | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nastavci za pipete, 10 µL, XL, presterilni, sa filterom | 10 µL, XL, presterilni, sa filterom (10x96/pak) | pak | 2 |
| 2 | Nastavci za pipete, 100 µL, presterilni, sa filterom | 100 µL, presterilni, sa filterom (10x96/pak) | pak | 4 |
| 3 | Stripovi za PCR, 8 tuba, 0,2 ml, bez poklopca | (125x8 mesta/pak) | pak | 5 |
| 4 | Poklopci za stripove, sa 8 tuba, o,2 ml | (125x8 mesta/pak) | pak | 5 |
| 5 | Microcentrifuge tube 1,5 ml, RNAase/DNAase free | RNAase/DNAase free (500 kom/pak) | pak | 4 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.