LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 34 - TESTOVI ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real time PCR kit za ekstrakciju DNA u kliničkim uzorcima | Komplet za ekstrakciju DNK iz humanih uzoraka (epitelne ćelije uretre, cerviksa, vagine…), urina I sperme in vitro. Treba da sadrži pojedinačni transportni medium, pojedinačno upakovane tube sa reagensom za liziranje I internom kontrolom; pozitivnu I negativnu kontrolu ( mogu biti i deo kita za amplifikaciju); kit stabilan na T 2-8˚C, pakovanje za 100 uzoraka | pak | 30 |
| 2 | Real time PCR kit za kvalitativnu detekciju Chlamydia trachomatis u kliničkim uzorcima 1/96 | Kit mora biti validiran na aparatu SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 (koje ustanova poseduje). Kit treba da bude kompatibilan sa kitom za ekstrakciju. Mastermix pripremljen za upotrebu- liofiliziran I stabilan na T 2-8˚C Specifičnost I osetljivost testa 100% 1/96 | pak | 16 |
| 3 | Real time PCR kit za detekciju i diferencijaciju HPV | Kit za detekciju i diferencijalno određivanje humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Realtime PCR metodom Kit treba da sadrži: internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu (ukoliko sve nisu deo kita za ekstrakciju); Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Mastermix pripremljen za upotrebu- liofiliziran; rastvor za restituciju. Komplet treba da je stabilan na T 2-8 C Specifičnost i osetljivost 100% 1/96 | pak | 5 |
| 4 | Real time PCR kit za screening HPV | Kit za detekciju humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,68 iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Realtime PCR metodom Kit treba da sadrži: internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu (ukoliko sve nisu deo kita za ekstrakciju); Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Mastermix pripremljen za upotrebu- liofiliziran; rastvor za restituciju. Komplet treba da je stabilan na T 2-8 C ; 1/96 | pak | 11 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.