LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 35 - ELIZA TESTOVI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIA EBV VCA IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom DS2 | kom | 4 |
| 2 | EIA EBV VCA IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 4 |
| 3 | EIA CMV IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 4 |
| 4 | EIA CMV IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 4 |
| 5 | EIA HSV1+2 IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 4 |
| 6 | EIA HSV1+2 IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 4 |
| 7 | Racked sample tips - Plavi nastavci DSX/DS2 SAMPLE TIP (4 x 108) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kut | 5 |
| 8 | Racked reagent tips - Beli nastavci DSX/DS2 SAMPLE TIP (4 x 108) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kut | 2 |
| 9 | 8WEL DILUTION STRIP (8 MESTA) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kom | 8 |
| 10 | EIA EBV EBNA IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 4 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.