LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

| R. b. | PARTIJA 38 - Testovi za respiratorne viruse | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real time PCR detekcija virusa: influenza tip A i B; RSV | Kit mora biti validiran na aparatu SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 (koje ustanova poseduje). Kit treba da bude kompatibilan sa kitom za ekstrakciju. Mastermix pripremljen za upotrebu- liofiliziran I stabilan na T 2-8˚C Specifičnost I osetljivost testa 100% 1/96 | kut | 9 |
| 2 | Real time PCR kit za ekstrakciju RNA u kliničkim uzorcima | Komplet za ekstrakciju RNK iz humanih uzoraka- kompatibilan sa kitom za amplifikaciju iz stavke 1. Treba da sadrži pojedinačni transportni medium, pojedinačno upakovane tube sa reagensom za liziranje I internom kontrolom; pozitivnu I negativnu kontrolu ( mogu biti i deo kita za amplifikaciju); kit stabilan na T 2-8˚C, pakovanje za 100 uzoraka | pak | 9 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.