Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни**

**Набавка гасовa за лабораторију ЈНД-II/2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ред.бр.* | Врста добра | Техичке карактеристике | Једин. мере | количина | Цена по јединицви мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| *1.* | **VAZDUH U CILINDRIMA OD 40l/150** | **sintetički 20,5% O2 u N2** | **kom** | **4** |  |  |  |  |
| *2.* | **VODONIK 5.0 (H2>99.999 VOL %) 50/200** | **gasoviti** | **kom** | **2** |  |  |  |  |
| *3.* | **ČELIČNA BOCA ACETILENA 8,5kg** | **Acetilen 2,6-AA8 99,6%vol; za AAS** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *4.* | **ČELIČNA BOCA HELIJUMA 50/200** | **čistoća 5.0** | **kom** | **8** |  |  |  |  |
| *5.* | **AZOT 5.0 (EXTRA) 50/200** | **N2>99.995vol%, gasoviti, JUS H.F1.012, u cilindrima** | **kom** | **15** |  |  |  |  |
| *6.* | **Argon 50/200** | **čistoća 5.0, za ICP-MS** | **kom** | **29** |  |  |  |  |
| *7.* | **GASNI STANDARD BTEX u čeličnoj boci (Resertifikacija)** | **con. 10 ppm 10 *l*** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *8.* | **GASNI STANDARD BTEX u čeličnoj boci (Resertifikacija)** | **con. 20 ppb 10 *l*** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *9.* | **Gasni standard NO, CO, SO2 (Resertifikacija)** | **con. 1300ppm vol% NO, 1500ppm vol SO2% i 2500ppm vol% CO** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *10.* | **Gasni standard NO, CO, SO2 (Resertifikacija)** | **con. 100 ppm** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *11.* | **Gasni standard NO (Resertifikacija)** | **con. 250 ppb** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *12.* | **Propan (Resertifikacija)** | **con. 10ppm** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *13.* | **Propan (Resertifikacija)** | **con. 500ppm** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
| *14.* | **Gasni standard O2, CO2 (Resertifikacija)** | **O2 10%, CO2 15%** | **kom** | **1** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | | | | | |  |  |

Место и датум Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_