РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2024

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - УСЛУГA ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

Набавка укључује вршење услуга еталонирања/верификације/калибрације мерних и контролних инструмената за следеће апарате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 7** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ -**ОПТИКА** | | | |
| Р.БР. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА |
| 1 | Атомско апсорпциони спектрометар – пламена техника, hidridna i tehnika hladnih para | GBC Scientific | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 2 | Спектрофотометар  Shimadzu | Shimadzu UV 1601 | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 3 | Спектрофотометар Perkin Elmer | Perkin Elmer Lanbda EZ | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 4 | Спектрофотометар  Agilent | Agilent Cary 60 | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 5 | Спектрофотометар Perkin Elmer | Perkin Elmer Lanbda +386 | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 6. | Фотометар | Lovibond | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 7. | Фотометар | WTW Xylem S12 SPECTRQUANT | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |

Понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Конкурсне документације Наручиоца и законским прописима који регулишу наведену област.

• Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

Услуге се извршавају једнократно, на основу захтева Наручиоца

Место извршења:

Важи за све партије: просторије Наручиоца или просторије Извршиоца (напомена: у цену морају бити урачунати сви трошкови потребни за реализацију набавке, између осталих и преузимање и поврат мерила Наручиоцу)

• Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању која испуњавају захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.

• Извршилац је дужан да приликом испоруке и издавања фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о набавци.

Уколико фактура не садржи захтевано, Наручилац ће такву фактуру вратити, а плаћање бити одложено на штету Извршиоца док се не достави исправна фактура.