LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- I/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 34 - TESTOVI ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real time PCR kit za ekstrakciju DNA u kliničkim uzorcima | Komplet za ekstrakciju DNK iz humanih uzoraka- kompatibilan sa kitom za amplifikaciju iz stavke 3,4,5. Treba da sadrži internu kontrolu, pozitivnu i negativnu kontrolu ( mogu biti i deo kita za amplifikaciju); kit stabilan na T 2-8˚C, pakovanje za 100 uzoraka | pak | 15 |
| 2 | Real time PCR kit za kvalitativnu detekciju Chlamydia trachomatis u kliničkim uzorcima 1/96 | Kit mora biti validiran na aparatu SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 (koje ustanova poseduje).Kit treba da bude kompatibilan sa kitom za ekstrakciju. Kit poseduje UNG enzim + dUTP system protiv kontaminacija I internu kontrolu. Kit spreman za upotrebu treba da poseduje internu, pozitivnu, negativnu kontrolu Specifičnost i osetljivost testa 100% , 1/96 | pak | 15 |
| 3 | Real time PCR kit za detekciju i diferencijaciju HPV | Kit za detekciju i diferencijalno određivanje humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Real time PCR metodom Kit treba da sadrži: internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu (ukoliko sve nisu deo kita za ekstrakciju); Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Komplet treba da je stabilan na T 2-8 ℃ Specifičnost i osetljivost 100% , 1/96 | pak | 4 |
| 4 | Real time PCR kit za screening HPV | Kit za detekciju humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Real time PCR metodom Kit je liofilizovan i poseduje sve neophodne komponente (specifične prajmere i probe, dntp, pufer i 5 egzonukleaznu polimerazu, reverznu transkriptazu) sa internom kontrolom, pufer za rehidrataciju, pozitivnu, negativnu kontrolu. Rnase i Dnase free vodu kao i optičke poklopce za stripove. Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Komplet treba da je stabilan na T 2-8 C ; 1/96 | pak | 9 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.