LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

| R.br. | PARTIJA 3 - OPTIKA I SPEC.LABORATORIJSKI PRIBOR | Tehn.karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIVETE ZA SPEKTROFOTOMETAR 50mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 2 |
| 2 | KIVETE ZA SPEKTROFOTOMETAR 10mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 4 |
| 3 | LED LAMPA - LUPA SA POSTOLJEM | lupa sa postoljem i led osvetljenjem oko lupe. Promer lupe ø 132mm, rotirajuća za 180° | KOM | 2 |
| 4 | DISPENZOR(PIPETOR) 5-50ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 1 |
| 5 | DISPENZOR(PIPETOR) 1-10ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 1 |
| 6 | DISPENZOR(PIPETOR) 0,3-2,5ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 2 |
| 7 | DISPENZOR(PIPETOR) 0,5-5ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 3 |
| 8 | PODESIVA AUTOMATSKA PIPETA 20-200mcl | Podesiv izbacivač vrha, autoklavibilne, otporne na UV svetlo | KOM | 1 |
| 9 | AUTOMATSKA PROPIPETA | za pipetiranje zapremine od 0,1-200 mL sa odgovarajućim adapterom za pipete (ACCK-JET-PRO) BRAND ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 10 | GASNI MIKROŠPRICEVI Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 10µl, Gauge 26s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 11 | MIKROŠPRICEVI, tečni Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 100µl, Gauge 22s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 12 | MIKROŠPRICEVI, tečni Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 50µl, Gauge 22s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 13 | GASNI MIKROŠPRICEVI Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 25µl, Gauge 26s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 14 | Termometri za frižidere data loger | Opseg merenja temperature -30 do +60 C, Dimenzije približno 5x7x1,5cm | KOM | 1 |
| 15 | TERMOMETRI-10+250 ̊C |  | KOM | 10 |
| 16 | STONA LAMPA ZA LABORATORIJE | PATENT SISTEM DIMENZIJA 145X345X520mm | KOM | 2 |
| 17 | KIVETE ZA SISTEM ZA RAZARANJE, Ø42mm, dužine 130mm | GERHARDT ili odgovarajuće | KOM | 20 |
| 18 | KIVETE ZA DESTILACIJU, Ø45mm, dužine 260mm | BUCHI K-365 BASIC KJEL ili odgovarajuće | KOM | 20 |
| 19 | TERMOHIGROMETAR DIGITALNI (OPSEG) | sa internom sondom | KOM | 2 |
| 20 | Podesiva jednokanalna automatska pipeta- transferpetta od 10-100 µl | (autoklavibilna, sa osiguračem za fiksiranje zapremine) | KOM | 1 |
| 21 | AUTOMATSKA PIPETA 0,5-5ml, sa 1000 komada bez nastavaka | za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 0,05mL, autoklavibilna | KOM | 2 |
| 22 | DIGITALNI TAJMER SA MINIMALNO 16 PROGRAMA | broj programa 16, vremenski raspon 1 min-168 sati, radna temperatura od 0C do +50C, napajanje 230V | KOM | 2 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.