LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 19- OSTALI LABORATORIJSKI PRIBOR | Tehn.karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMCASTA EZA 10mcl | kalibrisana eza od hrom-nikla 0.5x5x60mm | KOM | 100 |
| 2 | DRŽAČ ZA EZU METALNO GUMENI | za upotrebu u besplamenom sterilizatoru, dužina držača 24cm: metalni deo 14cm, preostali deo od 10cm je presvučen gumom, uzorak na uvid | KOM | 10 |
| 3 | ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (16x160) |  | KOM | 1000 |
| 4 | LABORATORIJSKA KASIKA, METALNA,DUPLA, VELIKA dužina 230mm | metalna, sa obe strane se nalaze kašike R30/60mm i R38/75mm | KOM | 2 |
| 5 | CREVO PTFE 6X8X1mm | teflonsko | M | 10 |
| 6 | STERILNI SKALPEL-sa držačem 1/10 | za jednokratnu upotrebu nožič sa držačem broj 20 do 22,sterilni | KUT | 75 |
| 7 | METALNI STALCI ZA EPRUVETE 16X160 | 24 mesta (8x3 mesta)visina 8cm, sa držačima | KOM | 12 |
| 8 | ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE 30X250 | 36 mesta (3x12) visine 100mm, 3 nivoa | KOM | 3 |
| 9 | LABORATORIJSKA KASIKA, METALNA,130mm |  | KOM | 2 |
| 10 | GUMICE ZA BOCE KAPALICE | silikonske | KOM | 50 |
| 11 | ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (18x180) |  | KOM | 200 |
| 12 | ALUMINIJUMSKI ZAPUŠAČI ZA EPRUVETE fi13 |  | KOM | 400 |
| 13 | HLOR KOMPARATOR | sa ugradjenim standarima 0,2; 0,4; 0,6 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući | KOM | 10 |
| 14 | HLOR KOMPARATOR | sa ugradjenim standarima 0,8; 1,0; 1,2 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući | KOM | 10 |
| 15 | DISKOVI ZA LOVIBOND KOMPARATOR | rok trajanja diska min. 1 godina od dana isporuke | kom | 5 |
| 16 | TABLETE ZA HLOR KOMPARATORE 1/ 500 | Lovibond Water Testing DPD NO.1 RAPID | kut | 12 |
| 17 | BRENER | POWERJET kome odgovara kertridž CG 1750 ili odgovarajući | KOM | 6 |
| 18 | ULOŠCI ZA BRENER | Kertridž CG 1750 POWERJET ili odgovarajući | KOM | 12 |
| 19 | ANTIBAKTERIJSKI LEPLJIVI OTIRAČI | Višeslojni lepljivi otirači sa 30 listova; polietilenski film premazan akrilnim lepkom. Dimenzija: 60 cm x 120cm | kom | 25 |
| 20 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 70mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 4 |
| 21 | ČETKA ZA PRANJE ERLENMAJERA ŠIRINE 50mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 4 |
| 22 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 100mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 50cm - po uzorku | KOM | 4 |
| 23 | VAKUM PUMPA | membranska, napon 220Vac, 50Hz; Najveći vakuum pod pritiskom ≥0,08Mpa, 200mbar; Snaga motora 160W | KOM | 1 |
| 24 | METALNI STALCI ZA EPRUVETE | 12 mesta (6x2), dimenzije 164x60x90mm, kružni otvor prečnika 20mm | KOM | 2 |
| 25 | ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE | 20 mesta (6x2), dimenzije 210x50mm, kvadratni otvor dimenzija 18x18mm, poliamidni premaz | KOM | 2 |
| 26 | RUKAVICE | Pletene rukavice izrađene od pamuka, poliestera i najlona za zaštitu od toplih predmeta do 100ºC, veličine 8, poslati uzorak na uvid | KOM | 10 |
| 27 | Stalak od plexiglass-a 190 x 140x 28 | Sa silikonskim nogicama i 24 položaja(otvor rupe 25mm) | kom | 8 |
| 28 | CREVO PTFE 6X4X2mm | teflonsko | m | 50 |
| 29 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 13 mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm, uzorak doneti na uvid | kom | 16 |
| 30 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 16 mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm, uzorak doneti na uvid | kom | 16 |
| 31 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 18 mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm, uzorak doneti na uvid | kom | 16 |
| 32 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 30 mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm, uzorak doneti na uvid | kom | 16 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.

Za stavke br: 2, 20,21,22,29,30,31 и 32  iz tehničke spcifikacije neophodno je dostaviti i uzorak na uvid. Uzorke treba dostaviti poštom pre isteka roka za dostavljanje ponuda na portal. Adresa za dostavljanje uzoraka: Zavod za javno zdravlje Pančevo, ul: Vuka Karadžića 8, I sprat soba br 6, 26000 Pančevo sa naznakom „LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL - JND- IV/2024– uzorci za partiju 19“ - NE OTVARATI.  Na  poleđini  koverte  naznačiti  naziv,  adresu,  broj  telefona  ponuđača  i  ime osobe za kontakt.