LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND-IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 1-HEMIKALIJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACETATNA KISELINA ,GLACIJALNA CH3COOH 1000ml | ≥ 99,7% ; Fe ≤ 0,2 mg/kg; Pb ≤ 0,02 mg/kg; Cd ≤ 0,02 mg/kg | KOM | 50 |
| 2 | AMONIJUM ACETAT 1000g | ≥ 99,0% ; Fe ≤ 1 mg/kg | KOM | 25 |
| 3 | AMONIJUM HIDROKSID 30% 1000ml | pa | KOM | 1 |
| 4 | AMONIJUMMOLIBDAT TETRAHIDRAT 100g,(NH4)6Mo7O24X4H2O | sadžaj fosfata ≤ od 5 ppm | KOM | 1 |
| 5 | AMONIJUM PERSULFAT 500g, (NH4)2S2O7 | ≥98%,Mn≤0,5mg/kg | KOM | 6 |
| 6 | ALFA-NAFTILAMIN 25g, C10HgN | min.99%, TCl ili odgovarajući | KOM | 3 |
| 7 | BUTANOL 1l | p.a. | KOM | 1 |
| 8 | CINK ACETAT DIHIDRAT 500g, Zn(CH3COO)2X2H2O | min 99,5% | KOM | 1 |
| 9 | 1,10 FENANTROLIN MONOHIDRAT 10g |  | KOM | 1 |
| 10 | GLICEROL 1l 96% | p.a. | KOM | 1 |
| 11 | METANOL 1000ml, CH3OH 98-99% | GC grade | KOM | 2 |
| 12 | ALKOHOL C2H5OH 1000ml | 96% | KOM | 130 |
| 13 | HLORIDNA KIS.(36-38%) 1000ml | za AAS | KOM | 20 |
| 14 | HROMSUMPORNA KISELINA 1000ml | tehnička | KOM | 59 |
| 15 | n-HEKSAN 1000ml, C6H14 | GC grade | KOM | 45 |
| 16 | ACETON, 1000ml | p.a. | KOM | 1 |
| 17 | JOD 2 ELEMENTARNI, 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 18 | KALAJ (II) HLORID DIHIDRAT 250g | p.a. | KOM | 3 |
| 19 | Amidosulfonska kiselina 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 20 | Borna kiselina 250g | za HG AAS | KOM | 1 |
| 21 | Hidroksil amonijum hidro hlorid 500 g, NH4ClO | p.a. | KOM | 3 |
| 22 | Kobalt (II) hlorid x6H2O 50g | p,.a. | KOM | 1 |
| 23 | Natrijum sulfat anhidrovani 500g | p.a. | KOM | 1 |
| 24 | Natrijum azid NaN3 50g | p.a. | KOM | 1 |
| 25 | Sulfanil amid 100g | p.a. | KOM | 5 |
| 26 | D+-GLUKOZA-1-HIDRAT, C6H12O6XH2O, 250G | p.a. | KOM | 1 |
| 27 | KALIJUM DIHROMAT 100g, K2Cr2O7, 50G | p.a. | KOM | 1 |
| 28 | NATRIJUM HIDROGEN KARBONAT, 500g | p.a. | KOM | 1 |
| 29 | NATRIJUM SULFID Na2S x9H2O 25g | ≥98%;sadržaj sulfita ili tiosulfata ≤0,1% | KOM | 4 |
| 30 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA A, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 10 |
| 31 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA B, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 10 |
| 32 | KALIJUM PERMANGANAT KMnO4 100g | ≥99%; Hg ≤0,000005% | KOM | 3 |
| 33 | KVARCNI PESAK(ZARENI) 1000gSiO2 |  | KOM | 1 |
| 34 | KALIJUM JODID KJ 250g | p.a. | KOM | 5 |
| 35 | KALIJUM JODID KJ 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 36 | KALIJUM SULFAT 250g, K2SO4 | p.a. | KOM | 1 |
| 37 | KALIJUM HROMAT 100g, K2CrO4 | p.a. Ili ACS | KOM | 5 |
| 38 | KALIJUM NATRIJUM TARTARAT TETRAHIDRAT 1000g; KNaC4H4O6x4H2O | puris≥99,0 sadržaj amonijaka (NH4)≤0,004% | KOM | 3 |
| 39 | KALIJUM NITRAT KNO3 100g | 99% | KOM | 1 |
| 40 | LIMUNSKA KISELINA 250g, C6H8O7XH2O | p.a. | KOM | 4 |
| 41 | MANGAN SULFAT TETRAHIDRAT 500g, MnSO4x4H2O | ≥98% | KOM | 1 |
| 42 | MANGAN SULFAT MONOHIDRAT 500g, MnSO4xH2O | ≥98% | KOM | 2 |
| 43 | NATRIJUM HIDROKSID NaOH 500g | p.a. | KOM | 20 |
| 44 | NATRIJUM HLORID NaCl 1000g | ≥ 99.5% | KOM | 1 |
| 45 | NATRIJUM NITRIT 100g | ≥99% | KOM | 1 |
| 46 | ORTO-FOSFATNA KISELINA 85%., 1000mL | p.a | KOM | 6 |
| 47 | PETROLETAR 1000ml | p.a. Frakcija 40-65°C | KOM | 5 |
| 48 | izo -PROPANOL 1L | p.a. | KOM | 3 |
| 49 | RASTVOR ZA ČUVANJE pH ELEKTRODE 500ml | Pripremljen rastvor | KOM | 1 |
| 50 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | Za odstranjivanje proteina; sastav 1% pepsin i 0.1 mol HCl | KOM | 1 |
| 51 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | pripremljen rastvor | KOM | 1 |
| 52 | RASTVOR ZA BRZU KALIBRACIJU 500ml | HI 9828-25 ili ekvivalent | KOM | 3 |
| 53 | SULFATNA KISELINA H2SO4 1000ml | za AAS | KOM | 25 |
| 54 | SREBRO NITRAT AgNO3, 100g | Cl<0,0005% | KOM | 2 |
| 55 | Silica gel 1000g | indikator cobalt (II) hlorid, kuglice precnika 5mm | kom | 1 |
| 56 | VODONIK-PEROKSID H2O2 1000ml | p.a.min.30% | KOM | 3 |
| 57 | ŽIVA (II)SULFAT HgSO4, 250g | ≥99% | KOM | 4 |
| 58 | ŽIVA (II) HLORID HgCl2 100g | ≥99,5% | KOM | 7 |
| 59 | KALIJUM HEKSACIJANOFERAT (III) 100g, K3(Fe(CN)6) | p.a. | KOM | 1 |
| 60 | REAGENS ZA COD, Hg free, Cell Test 109772, 10-150 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250301 | KOM | 15 |
| 61 | REAGENS ZA COD, Hg free, Cell Test 109773, 100-1500 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250306 | KOM | 10 |
| 62 | REAGENS ZA COD, Cell Test 14555 500-10000 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250309 | KOM | 5 |
| 63 | REAGENS ZA TOC, Cell Test 14878 5-80 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252036 | KOM | 5 |
| 64 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE ANJONSKIH TENZIDA, Cell Test 02552, 0.05-2 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252102 | KOM | 10 |
| 65 | 4-amino-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolin-5-on (4-amino antipirin) C11H13N3O, 25g | p.a. | kom | 1 |
| 66 | GVOZDJE SULFAT HEPTAHIDRAT, FeSO4x7H2O, 250g | p.a. | kom | 2 |
| 67 | MAGNEZIJUM HLORID HEKSAHIDRAT, MgCl2x6H2O, 100g | p.a. | kom | 1 |
| 68 | di-NATRIJUM HIDROGEN FOSFAT DIHIDRAT Na2HPO4X2H2O, 500g | p.a. | kom | 2 |
| 69 | OLOVO KARBONAT, 100g | p.a. | kom | 1 |
| 70 | BARBITURNA KISELINA, 100g | p.a. | kom | 1 |
| 71 | PIRIDIN, 1L | p.a. | kom | 1 |
| 72 | CHLORAMIN T TRIHIDRAT, C7H7ClNNaOSx3H2O, 100g | p.a. | kom | 1 |
| 73 | ŽIVA (II) OKSID, CRVENI, HgO, 50g | p.a. | kom | 1 |
| 74 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE CIJANIDA, Cell Test 114561, 0.01-0.500 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250344 | kom | 3 |
| 75 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE HLORA, CHLORINE Cell Test 100597 (free and total chlorine) 0,03-6,00mg/L Cl2, 200 testova | WTW Cat.No 250420 | kom | 1 |
| 76 | Silica gel 1000g | indikator cobalt (II) hlorid, kuglice precnika od 5mm do 10mm | kom | 1 |
| 77 | L-LYSINE DIHYDROCHLORIDE, 25g | ≥ 99,0% | kom | 2 |
| 78 | Kalijum bromat KBrO₃, 100g | ≥99,8 %, p.a. | kom | 1 |
| 79 | Kalijum bromid KBr, 100g | ≥ 99,0% | kom | 1 |

Isporučena roba mora da ima rok trajanja najmanje 1 godinu od dana isporuke.

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.