ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА  9

| 9. партија: Сервисирање, поправка, замена резервних делова и валидација - Gasni hromatograf, maseni spektrometar, split/splitless injekcioni sistem, Termalno desorpcioni injector, Спектрофотометар Agilent Cary 60, Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услови: - одговор на позив у току 24 сата - понуђач мора бити ауторизован и овлашћен од стране произвођача опреме. - обучени сервисер за опрему која је предмет одржавања и сервисирања од стране произвођача опреме - потписана најмање два уговора о сервисирању и одржавању опреме - пружалац услуге је дужан да замењене резервне делове сакупља, складишти и безбедно одлаже - у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Списак опреме која је предмет пружања услуге: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Гасни хроматограф Аgilent Тechnologies тип 6850А (сер. бр. CN 10706006) са аутосамплером; |  |  |  | ком | 1 |
| 2. |  | Масени спектрометар Аgilent Тechnologies тип 5975x (ser.br. US 65125405) |  |  |  | ком | 1 |
| 3. |  | Гасни хроматограф Аgilent Тechnologies тип 7820A (ser. Br. CN 18202029) и аутосамплером тип 7693А (сер.бр. CN2243А029-G3540A) |  |  |  | ком | 1 |
| 4. |  | Split/splitless ињекциони систем Agilent Technologies G 4513A (сер.бр. CH 18140046) |  |  |  | ком | 1 |
| 5. |  | Термално десорпциони ињектор Markes International Unity-xr, сер.бр GB00U32968-18/4 |  |  |  | ком | 1 |
| 6. |  | Спектрофотометар „Agilent Cary 60“ (сер.бр.. МЅ1544014) |  |  |  | ком | 1 |
| 7. |  | Гасни хроматограф Аgilent Тechnologies тип 8890 са масеним детектором тип 5977C и аутосамплером тип 7693А (сер.бр. CN2243А029-G3540A); |  |  |  | ком | 1 |
| 8. |  | Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS), Аgilent Тechnologies тип 7900 А (сер. бр. SG 194464) са аутосамплером |  |  |  | ком | 1 |
| 2.Резервни делови/потрошни материјал за сервисирање/одржавање опреме. Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити ускладу са препоруком произвођача. |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.број | Назив потрошног материјала и резервних делова |  | количина |  | Јединична цена без ПДВ-А | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом. |
| 1. | Septi za vale od 40 mL za Purge& Trap Atomix XYZ Teledyne (72 kom/pak) |  | 10 pak |  |  |  |  |
| 2. | viale od 2mL (100 kom/pak) |  | 1 pak |  |  |  |  |
| 3. | sepete za viale od 2 mL (100 kom/pak) |  | 20 pak |  |  |  |  |
| 4. | inserta od 250µL za viale од 2mL |  | 5 pak |  |  |  |  |
| 5. | Вакум пума за Agilent Technologies 6850A са MSD Agilent Technologies 5975x |  | 1 pak |  |  |  |  |
| 6. | 3 лајнера за GC Agilent Technologies 7820A са одговарајућим о-ринговима и ферулама |  | 2 pak |  |  |  |  |
| 7. | 1 cold trap за термално десорпциони ињектор Markes International |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 8. | Филтер за вакумску пумпу за ICP-MS 7900 Agilemt Technologies |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 9. | 1 стаклена испиралица за Purge&Trap Atomix XYZ |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 10. | 1 трап за Purge&Trap Atomix XYZ |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 11. | испиралица за Purge&Trap Atomix XYZ |  | 3 kom |  |  |  |  |
| 12. | ICP/MS PeriPump tube Sample wht/wht 12/pk (5005-0020) |  | 2 kom |  |  |  |  |
| 13. | ICP/MS PeriPump tube ISTD blu/org 12/pk (5005-0021) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 14. | ICP/MS PeriPump tube Drain yel/blu 12/pk (5005-0022) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 15. | MicroMist nebulizer (Glass), 1/pk (G3266-65003) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 16. | Torch quartz 2.5mm id for ICP/MS (G3280-80053) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 17. | ICP/MS sampler cone, Nickel, 1/pk (G3280-67040) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 18. | 7900/8900 skimmer cone, Ni, x-lens, 1/pk (G8400-67200) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 19. | ICP/MS cone cleaning detergent, 1 gallon (5188-5359) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 20. | AVF Platinum (X3760-64004) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 21. | Graphite gasket for Sampling cone (3/pk) (G3280-67009) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 22. | Agilent Cool Clear coolant fluid 7.6L/pk (5799-0037) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 23. | уљe за вакум пумпе |  | 3 L |  |  |  |  |
| 24. | Расвор за тјунирање IC/-MS-a 500mL |  | 2 kom |  |  |  |  |
| 25. | Стандардна смеша Agilent FID MDM (part No. 5188-5372.) Sample C13 konc. (2,37 mg/L), C14 (2,37 mg/L), C15 (23,7 mg/L) i C16 23,7 mg/L за међупроверу GC/MSD |  | 2 ампуле |  |  |  |  |
| 26. | HP-5MS 5% Фенил метил силоксан, капиларна колона, 30m x 0.25mm x 2,5µm. (5incage, HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um) |  | 1 kom |  |  |  |  |
| 27. | Напа (мотор) за ICP MSD Agilent Technologies 7900. |  | 1 kom |  |  |  |  |
| Укупно (1-27 ): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Услуга: |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број |  | Врста услуге |  | количина |  | Цена без ПДВ-А | Цена са ПДВ-ом |
| А |  | Услуга превентивног одржавања |  | 1 радни сат |  |  |  |
| Б |  | Услуга сервиса |  | 1 радни сат |  |  |  |
| В |  | Трошкови превоза (одлазак на сревис) |  | 1 долазак |  |  |  |
| Г |  | Верификација перформанси GC/FID 7820A са аутосамплером |  | 1 услуга |  |  |  |
| Д |  | Верификација перформанси -Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS) и аутосамплером |  | 1 услуга |  |  |  |
| УКУПНО: (А+Б+В+Г+Д) |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: (2 Резервни делови + 3. Услуга): |  |  |  |  |  |  |  |
| Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја: Верификација перформанси GC/FID 7820A са аутосамплером, Верификација перформанси -Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS) и аутосамплером |  |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: После извршеног корективног сервиса, на захтев наручиоца, еталонирати апарате који подлежу еталонирању на терет наручиоца. |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум:_________ M.П. _______________________ Директор |  |  |  |  |  |  |  |

Време одазивања за хитне интервенције сервисирања _________ часова

Време одазивања за остале интервенције сервисирања _________ часова

(Максимални рок одазивања за почетак сервиса је  24 часова од позива наручиоца).

Рок завршетка посла _____________ дана.

(Максимални рок  завршетка посла је 10 радних дана).

Гарантни рок за извршене услуге __________ (у месецима) – минимум 6 месеци.

Гарантни рок за уграђене оригиналне резервне делове __________ (у складу са гарантним роком произвођача оригиналних делова).

НАПОМЕНА: Понуђач у понуди уписује цену 1 (једног) сервисног сата, цену једног доласка на сервис и  јединичну цену резервног дела (ком/пак) која ће служити искључиво за оцену и рангирање понуда. Количину резервних делова Наручилац ће наручивати према стварним потребама максимално до износа закљученог Оквирним споразумом.

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности предметне набавке - партије, по ценама из Обрасца структуре цене, максимално 24 месеца од дана закључења уговора или до истека финансијских средстава.